## Slide 1
Strain Gauge/Gage (o galga de tension mecánica)
Aumenta la Resistencia
Disminuye la Resistencia

## Slide 2
(3%)

## Slide 3
Wheatstone Bridge
+
-
+
-
Buffers
Amplificador Restador
+
-
Amplificador de Instrumentación

## Slide 4
Wheatstone Bridge
+
-
+
-
Buffers
Amplificador Restador
+
-
Amplificador de Instrumentación

## Slide 5
Diseño de un Convertidor Analogico a Digital usando un Amplificador Integrador
Amplificador Integrador
+
-
Contador de 8 bits
Dura 256 ms en cubrir toda la cuenta
+
-

## Slide 6
Dual-Slope ADC
Amplificador Integrador
+
-
Contador de 8 bits
Up/Down
Dura 256 ms en cubrir toda la cuenta
+
-
ms
ms
ms
Up Count
Down Count

## Slide 7
Conexión Infrarroja
Convertidor Voltaje a corriente (Amplificador de Transconductancia)
+
-
R

## Slide 8
Conexión Infrarroja
Convertidor Voltaje a Corriente (Amplificador de Transconductancia)
+
-
R
R
Convertidor Corriente a Voltaje (Amplificador de Transresistencia)
+
-

## Slide 9
Conexión Infrarroja
Convertidor Voltaje a corriente (Amplificador de Transconductancia)
+
-
R
R

## Slide 10
Conexión Infrarroja
Convertidor Voltaje a corriente (Amplificador de Transconductancia)
+
-
R
R

## Slide 11
Conexión Infrarroja
Convertidor Corriente a Voltaje (Amplificador de Transresistencia)
+
-